| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №93 170040, Тверская область, город Тверь, проспект Николая Корыткова, 28-1 Тел/факс (4822) 44-88-22 e-mal: ds93@detsat.tver.ru исх № ____ «____» ______________ 2025 г. на №_________ «_____»_________2025 г. | В прокуратуру Пролетарского района г. Твери, ул. Д. Донского, 35А старшему помощнику прокурора района Бойковой Ю. Р. |
| --- | --- |

Ответ на постановление

В целях устранения нарушений по соблюдению пожарной безопасности в МБДОУ детский сад № 93, выполнены следующие мероприятия:

1.Запрошены коммерческие предложения на поверку и перезарядку огнетушителей в количестве 18 штук.

2. На дверях лестничных клеток установлены устройства для самозакрывания.

3. На электрощитовой имеется обозначение категории.

4. Материалы под лестничным маршем убраны.

5. Дисциплинарное взыскание в виде замечания вынесены Ворониной С.В.

Копии документов прилагаются:

1. Копия коммерческих предложений;

2. Копия приказа МБДОУ -детский сад № 93 № 39 от 10.06.2024 г. «О дисциплинарном взыскании в виде замечания».

3. Фото.

Заведующий МБДОУ детский сад № 93                                             Н.Н.Мохнарылова